## 初赛题库
2026年安全月安全知识竞赛初赛题库
序号 | 题型 | 题干 | 答案 | 解析 | 选项A | 选项B | 选项C | 选项D | 选项E
1 | 判断 | 两相触电（人体同时接触两根不同相线）比单相触电更危险。 | A |  | 正确 | 错误
2 | 判断 | 根据《禁止寄递物品管理规定》，枪支弹药、管制刀具、易燃易爆物品等均属于禁止寄递物品。 | A |  | 正确 | 错误
3 | 判断 | 快递网点可以接受寄件人委托，代为填写寄递详情单上的寄件人姓名和地址，无需寄件人本人签字确认。 | B |  | 正确 | 错误
4 | 判断 | 快递从业人员在分拣作业时发现快件有异常气味或泄漏情况，应当立即停止作业并报告上级。 | A |  | 正确 | 错误
5 | 判断 | 根据《安全生产法》，生产经营单位的安全负责人对本单位的安全生产工作全面负责。 | B |  | 正确 | 错误
6 | 判断 | 生产经营单位使用被派遣劳动者的，被派遣劳动者的安全生产教育和培训由劳务派遣单位负责，用工单位只需检查劳务派遣单位的培训情况即可。 | B |  | 正确 | 错误
7 | 判断 | 根据《安全生产法》，生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。 | A |  | 正确 | 错误
8 | 判断 | 《安全生产法》规定，从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。 | A |  | 正确 | 错误
9 | 判断 | 安全生产费用的提取和使用情况不用在年度财务报告中列明。 | B |  | 正确 | 错误
10 | 判断 | 发生火灾时，乘坐电梯逃生是最快捷、最安全的方式。 | B |  | 正确 | 错误
11 | 判断 | 灭火器压力表指针指向红色区域表示灭火器压力正常，可以正常使用。 | B |  | 正确 | 错误
12 | 判断 | 电气线路发生火灾时，应立即用水扑救，防止火势蔓延。 | B |  | 正确 | 错误
13 | 判断 | 消防安全「四个能力」是指：检查消除火灾隐患能力、扑救初起火灾能力、组织疏散逃生能力和消防宣传教育能力。 | A |  | 正确 | 错误
14 | 判断 | 在仓库等储存场所，物品堆垛与墙之间的距离不得小于0.5米，主要通道宽度不得小于2米。 | A |  | 正确 | 错误
15 | 判断 | 二氧化碳灭火器可以用于扑救精密仪器和电气设备的火灾。 | A |  | 正确 | 错误
16 | 判断 | 36伏以下的电压属于安全电压，在任何情况下都不会造成触电事故。 | B |  | 正确 | 错误
17 | 判断 | 电气设备发生火灾时，应首先切断电源，再进行灭火。 | A |  | 正确 | 错误
18 | 判断 | 使用手持式干粉灭火器扑救仓库初期火灾时，应站在下风方向、距离火源约5米处喷射。 | B |  | 正确 | 错误
19 | 判断 | 临时用电线路可以随意拉接，只要使用完毕及时拆除即可。 | B |  | 正确 | 错误
20 | 判断 | 特种作业操作证每3年复审一次，连续从事本工种10年以上的，复审时间可以延长至每6年一次。 | A |  | 正确 | 错误
21 | 判断 | 快递分拣传送带间的缝隙为8mm是符合《邮政快递企业生产安全重大事故隐患判定标准》要求的 | A |  | 正确 | 错误
22 | 判断 | 叉车在短途、平坦、无人的场内道路上，可以根据情况载人行驶，但最多只能载1人。 | B |  | 正确 | 错误
23 | 判断 | 快递分拣中心内，货物堆放高度不得超过消防规定的限制高度，一般不超过3米。 | A |  | 正确 | 错误
24 | 判断 | 使用叉车载货行走时，叉架应尽可能抬高，防止与地面碰撞。 | B |  | 正确 | 错误
25 | 判断 | 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度和隐患排查治理双重预防机制。 | A |  | 正确 | 错误
26 | 判断 | 发生触电事故时，施救者应当第一时间用手将触电者拉开，使其脱离电源。 | B |  | 正确 | 错误
27 | 判断 | 心肺复苏（CPR）时，成人胸外按压与人工呼吸的比例为30:2。 | A |  | 正确 | 错误
28 | 判断 | 高压线断落地面产生跨步电压危险时，应快速奔跑离开危险区域。 | B |  | 正确 | 错误
29 | 判断 | 使用手持式干粉灭火器扑救仓库初期火灾时，应站在下风方向、距离火源约5米处喷射。 | B |  | 正确 | 错误
30 | 判断 | 驾驶员连续驾驶不得超过 6小时，休息不少于 20 分钟。 | B |  | 正确 | 错误
1 | 单选 | 根据《快递暂行条例》，经营快递业务的企业收寄快件时应当对寄件人身份进行查验，并登记身份信息。寄件人身份信息不实的，快递企业应当如何处理？ | B |  | A. 正常收寄 | B. 拒绝收寄 | C. 报告公安机关 | D. 记录后收寄
2 | 单选 | 根据公司《禁止寄递物品管理规定》中，下列哪项不属于禁止寄递物品？ | C |  | A. 压缩气体 | B. 酒精 | C. 香烟 | D. 放射性物品
3 | 单选 | 快递经营作业场所电子监控保存期限不得低于多少钱？ | C |  | A. 30 | B. 60 | C. 90 | D. 120
4 | 单选 | 快递企业在进行实名收寄时，下列哪种证件不属于有效身份证件？ | B |  | A. 居民身份证 | B. 学生证 | C. 护照 | D. 港澳台居民居住证
5 | 单选 | 寄递企业应当建立突发事件应急机制，制定应急预案，并至少多久组织一次应急演练？ | D |  | A. 每月 | B. 每季度 | C. 每半年 | D. 每年
6 | 单选 | 《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人未履行安全生产管理职责，导致发生较大事故的，处上一年年收入百分之多少的罚款？ | C |  | A. 30% | B. 40% | C. 60% | D. 80%
7 | 单选 | 根据《安全生产法》，生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由谁予以保证？ | C |  | A. 安全管理部门 | B. 财务负责人 | C. 生产经营单位的决策机构、主要负责人或个人经营的投资人 | D. 工会
8 | 单选 | 《安全生产法》规定，两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当（ ）。 | A |  | A. 签订安全生产管理协议 | B. 各自作业 | C. 报告政府 | D. 停止一方作业
9 | 单选 | 新修订的《安全生产法》于哪一年正式实施？ | C |  | A. 2014年 | B. 2020年 | C. 2021年 | D. 2023年
10 | 单选 | 《安全生产法》规定，不属于生产经营单位主要负责人安全生产职责的是？ | C |  | A. 建立健全本单位安全生产责任制 | B. 组织制定本单位安全生产规章制度 | C. 检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议 | D. 保证本单位安全生产投入的有效实施
11 | 单选 | 下列哪种灭火器最适合扑救电气设备初起火灾？ | B |  | A. 水基灭火器 | B. 干粉灭火器 | C. 泡沫灭火器 | D. 酸碱灭火器
12 | 单选 | 灭火器压力表指针指向绿色区域表示什么？ | C |  | A. 压力过高 | B. 压力不足，需维修 | C. 压力正常 | D. 灭火器已过期
13 | 单选 | 下列哪种火灾属于B类火灾？ | B |  | A. 固体物质火灾 | B. 液体或可熔化固体物质火灾 | C. 气体火灾 | D. 金属火灾
14 | 单选 | 使用干粉灭火器灭火时，应站在火源的什么位置？ | A |  | A. 上风方向 | B. 下风方向 | C. 侧风方向 | D. 任意方向
15 | 单选 | 消防安全「四懂四会」中的「四会」不包括以下哪一项？ | C |  | A. 会报火警 | B. 会使用消防器材 | C. 会扑灭各类火灾 | D. 会组织疏散逃生
16 | 单选 | 火灾致人死亡的最主要原因是？ | B |  | A. 烧死 | B. 中毒和窒息 | C. 跳楼 | D. 踩踏
17 | 单选 | 我国规定的安全电压额定值等级中，下列哪项不属于安全电压？ | A |  | A. 42V | B. 36V | C. 24V | D. 12V
18 | 单选 | 当电气设备发生接地故障时，距接地点越近，跨步电压越（ ）。 | A |  | A. 大 | B. 小 | C. 不变 | D. 无规律
19 | 单选 | 临时用电线路在电源侧和用电侧均应安装漏电保护器，其额定漏电动作电流不应大于多少毫安？ | B |  | A. 15mA | B. 30mA | C. 50mA | D. 100mA
20 | 单选 | 触电事故中，电流通过人体造成伤害最危险的途径是？ | B |  | A. 左手到右手 | B. 左手到脚 | C. 右手到脚 | D. 左脚到右脚
21 | 单选 | 保护零线（PE线）的颜色规定为？ | C |  | A. 红色 | B. 蓝色 | C. 黄绿色双色 | D. 黑色
22 | 单选 | 特种作业操作证的有效期为多少年？ | C |  | A. 3年 | B. 5年 | C. 6年 | D. 10年
23 | 单选 | 高处作业分为四个等级，其中坠落高度在15m以上至30m时为几级高处作业？ | C |  | A. 一级 | B. 二级 | C. 三级 | D. 四级
24 | 单选 | 分拣传送带的安全装置中，任一作业点至急停开关间隔不超过多少米？ | C |  | A. 5 | B. 8 | C. 10 | D. 12
25 | 单选 | 遇到有人心脏骤停，进行心肺复苏时，胸外按压的深度应为多少厘米？ | C |  | A. 1-2cm | B. 3-4cm | C. 5-6cm | D. 7-8cm
26 | 单选 | 发生化学品泄漏时，现场人员首先应该做什么？ | C |  | A. 立即用水冲洗 | B. 使用工具清理 | C. 迅速撤离并报警 | D. 继续工作
27 | 单选 | 使用灭火器灭火时，喷管应对准火焰的哪个部位？ | B |  | A. 火焰上部 | B. 火焰根部 | C. 火焰中部 | D. 任意部位
28 | 单选 | 海因里希安全法则中，每一起严重事故背后，大约有多少起未遂先兆（隐患）？ | D |  | A. 29起 | B. 50起 | C. 100起 | D. 300起
29 | 单选 | 根据GB 2894-2008《安全标志》，警告标志的基本形式为？ | B |  | A. 圆形、蓝色背景、白色图形 | B. 三角形、黄色背景、黑色图形 | C. 方形、绿色背景、白色图形 | D. 圆形、红色背景、白色图形
30 | 单选 | 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后，单位负责人接到报告后应当在多长时间内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门报告？ | B |  | A. 30分钟 | B. 1小时 | C. 2小时 | D. 4小时
1 | 多选 | 根据《禁止寄递物品管理规定》，下列哪些物品属于禁止寄递物品？ | ABC |  | A. 压缩气体 | B. 腐蚀性物质 | C. 放射性物品 | D. 含酒精饮料
2 | 多选 | 快递信息安全管理要求包括下列哪些内容？ | ABD |  | A. 建立快递运单管理制度 | B. 定期销毁快递运单 | C. 用户信息可以出售给关联企业 | D. 防止电子数据泄露
3 | 多选 | 根据《安全生产法》，下列哪些属于生产经营单位安全生产管理人员的职责？ | ABC |  | A. 组织本单位安全生产教育和培训 | B. 检查本单位的安全生产状况 | C. 及时排查生产安全事故隐患 | D. 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案
4 | 多选 | 《安全生产法》规定，生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，包括？ | ABCD |  | A. 熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程 | B. 掌握本岗位的安全操作技能 | C. 了解事故应急处理措施 | D. 知悉自身在安全生产方面的权利和义务
5 | 多选 | 生产经营单位的安全生产责任制应当明确的内容包括？ | ABC |  | A. 各岗位的责任人员 | B. 各岗位的责任范围 | C. 各岗位的考核标准 | D. 各岗位的绩效考核
6 | 多选 | 火灾按照燃烧物质分类，主要包括哪些类型？ | ABCD |  | A. A类（固体物质火灾） | B. B类（液体或可熔化固体火灾） | C. C类（气体火灾） | D. E类（电气火灾）
7 | 多选 | 消防安全「四个能力」建设的内容包括？ | ABCD |  | A. 检查消除火灾隐患能力 | B. 扑救初起火灾能力 | C. 组织疏散逃生能力 | D. 消防宣传教育能力
8 | 多选 | 下列哪些灭火器可用于扑救带电设备火灾？ | ABD |  | A. 干粉灭火器 | B. 二氧化碳灭火器 | C. 水基灭火器 | D. 洁净气体灭火器
9 | 多选 | 火灾逃生的基本方法包括？ | ABC |  | A. 用湿毛巾捂住口鼻 | B. 弯腰低姿前行 | C. 沿疏散指示方向逃生 | D. 乘坐电梯快速下楼
10 | 多选 | 电气安全防护中，防止直接接触电击的措施包括？ | ABC |  | A. 绝缘 | B. 屏护 | C. 间距 | D. 接地
11 | 多选 | 漏电保护器的主要作用包括？ | AB |  | A. 防止人身触电 | B. 防止电气火灾 | C. 防止过电压 | D. 监视设备绝缘状况
12 | 多选 | 电气线路火灾的可能原因包括？ | ABCD |  | A. 短路 | B. 过负荷 | C. 接触电阻过大 | D. 雷击
13 | 多选 | 快递分拣中心的生产安全管理应包括下列哪些方面？ | ABCD |  | A. 设备安全防护装置完好 | B. 地面通道标识清晰 | C. 消防设施定期检查 | D. 货物堆放整齐稳固
14 | 多选 | 快递企业中，常见的机械伤害类型包括？ | ABC |  | A. 挤压伤害 | B. 剪切伤害 | C. 卷入伤害 | D. 抛射伤害
15 | 多选 | 快递企业安全生产标准化建设中，风险分级管控（双重预防机制）包括？ | AB |  | A. 安全风险分级管控 | B. 隐患排查治理 | C. 事故责任追究 | D. 安全文化建设
16 | 多选 | 快递企业在处理危险品泄漏事故时，应采取的应急措施包括？ | ABD |  | A. 立即疏散人员 | B. 隔离泄漏区域 | C. 用自来水冲洗 | D. 报告相关部门
17 | 多选 | 心肺复苏（CPR）的操作步骤包括？ | ABCD |  | A. 判断意识 | B. 呼叫急救 | C. 胸外按压 | D. 人工呼吸
18 | 多选 | 创伤急救中，止血的方法包括？ | ABC |  | A. 指压止血法 | B. 加压包扎止血法 | C. 止血带止血法 | D. 冷敷止血法
19 | 多选 | 发生化学品灼伤后的正确处理方法包括？ | ABC |  | A. 立即用大量清水冲洗 | B. 脱去被污染的衣物 | C. 及时就医 | D. 涂抹药膏后再清洗
20 | 多选 | 生产经营单位应急预案体系通常包括？ | ABD |  | A. 综合应急预案 | B. 专项应急预案 | C. 周期性应急预案 | D. 现场处置方案
21 | 多选 | 火灾初起阶段的扑救原则包括？ | ABC |  | A. 先控制后消灭 | B. 救人第一 | C. 先重点后一般 | D. 先灭火后报警
22 | 多选 | 根据《工伤保险条例》，下列哪些情形应当认定为工伤？ | ABC |  | A. 工作时间在工作场所因工作原因受到事故伤害 | B. 上下班途中受到非本人主要责任的交通事故伤害 | C. 工作时间前后在工作场所从事收尾性工作受伤害 | D. 因个人原因在宿舍摔伤
23 | 多选 | 企业安全文化建设的要素包括？ | ABCD |  | A. 安全承诺 | B. 行为规范 | C. 安全教育培训 | D. 安全绩效激励
24 | 多选 | 根据《企业安全生产标准化基本规范》，安全生产标准化的核心要素包括？ | ABCD |  | A. 目标职责 | B. 制度化管理 | C. 教育培训 | D. 现场管理
25 | 多选 | 安全风险辨识评估中，风险等级的划分一般包括？ | ABCD |  | A. 重大风险 | B. 较大风险 | C. 一般风险 | D. 低风险
26 | 多选 | 安全生产「三管三必须」原则是指？ | ABC |  | A. 管行业必须管安全 | B. 管业务必须管安全 | C. 管生产经营必须管安全 | D. 管人事必须管安全
27 | 多选 | 生产经营单位对从业人员进行安全教育培训的形式包括？ | ABCD |  | A. 三级安全教育 | B. 日常安全教育 | C. 专项安全培训 | D. 转岗和复工培训
28 | 多选 | 安全生产中「三违」现象是指？ | ABC |  | A. 违章指挥 | B. 违章作业 | C. 违反劳动纪律 | D. 违反法律法规
29 | 多选 | 灭火的基本方法包括？ | ABCD |  | A. 冷却法 | B. 窒息法 | C. 隔离法 | D. 化学抑制法
30 | 多选 | 安全检查的主要形式包括？ | ABCD |  | A. 定期检查 | B. 专项检查 | C. 季节性检查 | D. 日常巡查
1 | 不定项 | 下列哪些情形下，快递企业应当拒绝收寄？ | ABCE |  | A. 寄件人拒绝验视内件 | B. 寄件人拒绝出示有效身份证件 | C. 寄递物品属于禁止寄递物品 | D. 寄件人要求保价 | E. 快件包装不符合要求且拒绝重新包装
2 | 不定项 | 快递企业在分拣作业场所应设置的安全防护措施包括？ | ABCDE |  | A. 安全通道标线 | B. 急停按钮 | C. 安全防护罩 | D. 警示标识 | E. 通风换气设施
3 | 不定项 | 寄递企业信息安全管理的具体要求包括？ | ABCDE |  | A. 建立健全信息安全管理规章制度 | B. 对从业人员进行信息安全教育 | C. 采用加密技术保护电子数据 | D. 快递运单保存期满后集中销毁 | E. 未经用户同意不得泄露信息
4 | 不定项 | 根据《安全生产法》，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有的职责包括？ | ABCDE |  | A. 建立健全并落实本单位全员安全生产责任制 | B. 组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程 | C. 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划 | D. 保证本单位安全生产投入的有效实施 | E. 组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制
5 | 不定项 | 生产经营单位对重大危险源应当采取的安全管理措施包括？ | ABCDE |  | A. 登记建档 | B. 定期检测、评估、监控 | C. 制定应急预案 | D. 告知从业人员紧急情况下的应急措施 | E. 报有关地方人民政府应急管理部门备案
6 | 不定项 | 《安全生产法》规定，生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由（ ）予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。 | ABC |  | A. 决策机构 | B. 主要负责人 | C. 个人经营的投资人 | D. 财务负责人 | E. 安全总监
7 | 不定项 | 根据《消防法》，单位应当履行的消防安全职责包括？ | ABCDE |  | A. 落实消防安全责任制 | B. 按照标准配置消防设施、器材 | C. 保障疏散通道、安全出口畅通 | D. 组织防火检查 | E. 建立消防档案
8 | 不定项 | 干粉灭火器适用于扑救下列哪些类型的火灾？ | ABCD |  | A. 可燃固体火灾（A类） | B. 可燃液体火灾（B类） | C. 可燃气体火灾（C类） | D. 带电设备火灾（E类） | E. 金属火灾（D类）
9 | 不定项 | 灭火的基本方法包括？ | ABCD |  | A. 冷却法 | B. 窒息法 | C. 隔离法 | D. 化学抑制法 | E. 稀释法
10 | 不定项 | 消防安全管理「三同时」原则是指消防安全设施应当与主体工程？ | ABC |  | A. 同时设计 | B. 同时施工 | C. 同时投入使用 | D. 同时验收 | E. 同时报废
11 | 不定项 | 预防触电事故的主要技术措施包括？ | ABCDE |  | A. 绝缘保护 | B. 屏护隔离 | C. 安全距离 | D. 接地保护 | E. 安装漏电保护器
12 | 不定项 | 漏电保护器应当定期测试，测试的内容包括？ | ABCDE |  | A. 按下试验按钮检查能否正常跳闸 | B. 测试漏电动作电流值 | C. 检查接线是否牢固 | D. 测试漏电动作时间 | E. 检查外观有无损坏
13 | 不定项 | 下列哪些人员需要持有特种作业操作证方可上岗？ | ABCDE |  | A. 电低压工 | B. 电焊工 | C. 高处作业人员 | D. 叉车司机 | E. 高压电工
14 | 不定项 | 以下关于动火作业说法正确的有？ | AD |  | A. 电焊机需要进行搭铁接地 | B. 氧气瓶与乙炔瓶间的距离不小于10m | C. 动火点与气瓶距离不小于5m | D. 作业点周边应先清理干净可燃物 | E. 不超过5min的动火作业在有安全员旁站情况下可口头审批
15 | 不定项 | 灭火的基本战术原则包括？ | ABCD |  | A. 先控制后消灭 | B. 救人第一 | C. 先重点后一般 | D. 集中兵力打歼灭战 | E. 先外围后内部
16 | 不定项 | 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故调查组应当履行的职责包括？ | ABCDE |  | A. 查明事故发生的经过、原因 | B. 认定事故性质和责任 | C. 提出对事故责任者的处理建议 | D. 总结事故教训提出防范措施 | E. 提交事故调查报告
17 | 不定项 | 安全生产标准化的核心要求包括？ | ABCDE |  | A. 目标职责 | B. 制度化管理 | C. 教育培训 | D. 现场管理 | E. 持续改进
18 | 不定项 | 事故致因理论中，事故发生的直接原因通常包括？ | AB |  | A. 人的不安全行为 | B. 物的不安全状态 | C. 管理缺陷 | D. 环境不良 | E. 不可抗力
19 | 不定项 | 企业安全生产费用应当用于下列哪些方面？ | ABCDE |  | A. 安全设施设备的维护保养 | B. 安全生产教育培训 | C. 配备应急救援器材 | D. 安全评价及重大危险源监控 | E. 安全生产检查与隐患整改
20 | 不定项 | 安全色和安全标志的作用包括？ | ABCD |  | A. 引起人们对不安全因素的注意 | B. 警示危险 | C. 指导安全行为 | D. 提示安全信息 | E. 美化工作环境
21 | 不定项 | 安全风险分级管控中，常用的风险评估方法包括？ | ABCDE |  | A. LEC法（格雷厄姆评价法） | B. 安全检查表法（SCL） | C. 预先危险性分析法（PHA） | D. 故障树分析法（FTA） | E. 作业危害分析法（JHA）
22 | 不定项 | 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，报告事故应当包括的内容有？ | ABCD |  | A. 事故发生单位概况 | B. 事故发生的时间、地点 | C. 事故的简要经过 | D. 已经采取的措施 | E. 事故现场照片
23 | 不定项 | 企业隐患排查治理工作的基本程序包括？ | ABCDE |  | A. 排查 | B. 登记 | C. 整改 | D. 验收 | E. 销号
24 | 不定项 | 关于企业安全生产培训要求，《安全生产法》规定正确的有？ | ABDE |  | 新员工上岗必须经过三级安全教育 | 特种作业人员持证上岗后方可作业 | 转岗员工无需重新安全培训 | 定期组织在岗员工复训安全知识 | 未经培训合格人员不得上岗作业
25 | 不定项 | 以下哪些物品符合公司禁限寄物品要求？ | AC |  | 1瓶包装完好的密封瓶装酒 | 3条正规出厂的香烟 | 电池容量为10000mA的充电宝 | 未开刃的跳刀 | 有检疫合格证的鸡仔